厦门市东区建设有限公司

预算审核报告

莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司：

我司接受委托，对湄洲岛生态福道（前范水库段） 预算书进行审核，根据建设部有关造价咨询管理办法和规范程序要求,审阅了工程量计算式、工程预算书等有关工程预算资料（以上资料真实性由送审单位负责），现审核工作结束，提出审核意见如下：

一、工程概况：

1、工程名称：湄洲岛生态福道（前范水库段）

2、建设单位名称：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司

二、审核依据：

1、湄洲岛生态福道（前范水库段）等有关资料。以上资料真实性由送审单位负责。

2、经审查的工程量计算式。

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）(2017费用定额)

4、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）

5、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）

6、主要材料价格：《福建工程造价信息》莆田2023年8月份（下半月）材料综合价格、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。

7、人工单价：莆建管[2023]19号文关于莆田市建设工程人工费指数调整。

7、施工机械台班价格:按照《福建省2019年3季度机械台班》价格。

8、税金按9%计算。

三、审核情况：

- 园路，调整定额和工程量，核减1724.29元。

- 山坡(卵)石台阶（A），调整定额和工程量，核增4224.73元。

- 山坡(卵)石台阶（B），调整定额，核增1003.8元。

- 混凝土栏杆，调整定额，核增334.45元。

- 增加桥基础，核增1582.34元。

- 填方，调整定额和工程量，核增264.68元。

- 余方弃置，调整定额和工程量，核减161.94元。

- 排水沟、截水沟，调整定额和工程量，核减272.59元。

- 挖基坑土方，调整定额和工程量，核增139.25元。

- 扣除混凝土基础，核减1178.91元。

- 扣除矩形柱，核减724.13元。

- 增加现浇混凝土花架柱、梁，核增1224.97元。

- 现浇构件钢筋，调整定额和工程量，核增1434.39元。

- 扣除砖基础，核减1723.01元。

- 增加实心砖墙，核增2213.53元。

- 扣除石材零星项目，核减1020.65元。

- 增加立面砂浆找平层，核增208.51元。

- 增加石材墙面，核增1175.73元。

- 增加平面砂浆找平层，核增55.52元。

- 增加石材楼地面，核增565.57元。

- 预埋铁件，调整工程量和定额，核减3980.88元。

- 扣除木柱，核减20249.32元。

- 增加木花架柱、梁，核增37800.81元。

- 扣除木梁，核减17080.56元。

- 封檐板，调整定额，核减1489.18元。

- 木(防腐木)屋面，调整定额，核减109.02元。

- 增加屋面涂膜防水，核增986.9元。

- 增加其他木材面，核增8319.69元。

- 景观配电箱AL1，调整定额，核增445.02元。

- 景观配电箱AL1，调整定额，核增348.34元。

- 硬塑料管埋地敷设PVC32，工程量调整，核增3354.78元。

- 硬塑料管埋地敷设PVC40，工程量调整，核减396.62元。

- 电力电缆敷设YJV-5×10，工程量调整，核减760.77元。

- 电力电缆敷设YJV-5×4，工程量调整，核增16120.4元。

- 电力电缆敷设 YJV-4×16+1×16，定额调整，核减616.2元。

- 干包式电力电缆终端头制作安装  YJV-4×16+1×16，工程量调整，核增192.91元。

- 干包式电力电缆终端头制作安装  YJV-5×10，工程量调整，核增385.82元。

- 干包式电力电缆终端头制作安装  YJV-5×4，工程量调整，核增1350.37元。

- 草坪灯，定额及主材单价调整，核减10672.72元。

- 挖沟槽土方，工程量调整，核增376.97元。

- 回填土，工程量调整，核增314.99元。

- 余方弃置，工程量调整，核增116.89元。

- 电缆手孔井600*600*600，定额调整，核减2963.88元。

四、审核结论

- 湄洲岛生态福道（前范水库段）送审造价715216元，审定造价736161元,净核增造价20945元,核增率为2.928%。

审核单位：（盖章）

2023年 10月 17日