2024年湄洲岛园林绿化养护给水管增设及修缮工程

预算评审报告

莆田市湄洲岛市政园林工程有限公司：

受贵单位的委托，我单位就2024年湄洲岛园林绿化养护给水管增设及修缮工程的预算进行审核。根据贵单位提供的审核资料，按照预算审核的有关程序，我单位已完成了该项目的预算审核，现将审核情况说明如下：

- 一、工程概况：

1、审核范围：该评审报告涉及范围为2024年湄洲岛园林绿化养护给水管增设及修缮工程预算书的数量及单价进行全面评审。

2、工程概况：本工程2024年湄洲岛园林绿化养护给水管增设及修缮工程，主要内容为增设、修缮给水管等。

- 二、审核原则：

坚持独立、客观、科学、公平、公正、实事求是的审核原则。

三、审核依据：

- 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。

- 预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）；《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）《福建省市政工程预算定额》；（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）《福建省市政工程预算定额》；（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017) 及现行补充或调整文件

- 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行最新补充调整文件；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计；防尘措施费:9.9%

- 人材机价格：

（1）人工费指数：莆田市建设工程人工费动态指数调整为1.1965。

（2）施工机械台班单价：按照《福建省2019年第3季度机械台班》。

（3）材料设备价格：《福建工程造价信息》（2023年9月材料综合价格）莆田市信息价（不含税）、市场询价。

四、审核结果：

经征求建设单位、预算编制单位意见， 我单位审核的2024年湄洲岛园林绿化养护给水管增设及修缮工程预算结果如下：

单位：元

| 项 目 | 送审造价 | 审后造价 | 核减造价 | 核减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年湄洲岛园林绿化养护给水管增设及修缮工程 | 6360 | 6246 | 114 | 1.79% |
| 合计 | 6360 | 6246 | 114 | 1.79% |
| 审后造价大写 | 人民币陆仟贰佰肆拾陆圆整 |  |  |  |

五、审核说明：

主要增减事项：新增

- 清单第22项，数量有误，核减8.5元

- 清单第23项，数量有误，核减11.4元

- 清单第24项，数量有误，核减22.48元

- 清单第25项，数量有误，核减34.82元

- 清单第26项，数量有误，核减34.82元

六、其它说明

1、建设单位对提供材料的合法性及真实性负责。

单位名称(公章）

日期：   年   月    日