## 封2招标控制价
妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 245060元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 贰拾肆万伍仟零陆拾圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2026-03-24 |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 245060 | 1116 | 56822
合 计 |  | 245060 | 1116 | 56822

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 172355 | 823 | 45389
2 | 安装工程 | 72705 | 293 | 11433
合 计 |  | 245060 | 1116 | 56822

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 170667
1.1 | 拆除工程 | 5026
1.2 | 砌筑工程 | 151
1.3 | 楼地面工程 | 9394
1.4 | 内墙柱面工程 | 11223
1.5 | 天棚工程 | 7010
1.6 | 外墙面工程 | 9537
1.7 | 门窗工程 | 14001
1.8 | 其他装饰工程 | 114325
2 | 措施项目费 | 1688
2.1 | 总价措施项目费 | 1091
2.1.1 | 安全文明施工费 | 823
2.1.2 | 其他总价措施费 | 187
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 81
2.2 | 单价措施项目费 | 597
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 172355
单位工程造价汇总表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 71851
1.1 | 电气工程 | 48227
1.2 | 应急照明工程 | 7933
1.3 | 综合布线工程 | 195
1.4 | 安防监控工程 | 15496
2 | 措施项目费 | 854
2.1 | 总价措施项目费 | 389
2.1.1 | 安全文明施工费 | 293
2.1.2 | 其他总价措施费 | 67
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 29
2.2 | 单价措施项目费 | 465
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 72705

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除标准砖 | m3 | 10.304 | 163.28 |  | 1682.44 | 清单
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除混凝土斜坡 | m3 | 1.986 | 343.61 |  | 682.41 | 清单
3 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门M3325 (2)8.25m2 | 樘 | 1 | 43.06 |  | 43.06 | 清单
4 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除窗C2620 (2)5.2m2 | 樘 | 2 | 43.06 |  | 86.12 | 清单
5 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)拆除门1021 (2)2.1m2 | 樘 | 3 | 28.7 |  | 86.1 | 清单
6 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除不锈钢栏杆 | m | 5 | 21.75 |  | 108.75 | 清单
7 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除原有涂料 | m2 | 336.61 | 5.38 |  | 1810.96 | 清单
8 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾 (2)3km | m3 | 21.429 | 24.57 |  | 526.51 | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块 (2)M5.0砌筑砂浆 | m3 | 0.208 | 726.23 |  | 151.06 | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)9厚1:3水泥砂浆找平层 (2)水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)界面剂一道 | m2 | 2.04 | 16.2 |  | 33.05 | 清单
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)10厚800*800面砖，砖缝做美缝 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 | m2 | 2.04 | 142.8 |  | 291.31 | 清单
12 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)台阶砌筑 (2)MU10水泥砖砌筑 (3)M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.512 | 894.2 |  | 1352.03 | 清单
13 | 040202011001 | 碎石 | (1)150厚碎石灌砂垫层 | m2 | 5.04 | 39.65 |  | 199.84 | 清单
14 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)100厚C15混凝土垫层 | m3 | 0.504 | 516.93 |  | 260.53 | 清单
15 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)900*300*30厚大理石踏面 (3)900*150*20厚芝麻灰侧面板 | m2 | 6.12 | 283.03 |  | 1732.14 | 清单
16 | 040202011002 | 碎石 | (1)200厚级配碎石 | m2 | 7.56 | 49.19 |  | 371.88 | 清单
17 | 040303001002 | 混凝土垫层 | (1)150厚C15混凝土垫层 | m3 | 1.134 | 516.93 |  | 586.2 | 清单
18 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)30厚大理石饰面 | m2 | 19.49 | 234.31 |  | 4566.7 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆抹平打底扫毛或划出纹道 | m2 | 2.08 | 37.53 |  | 78.06 | 清单
20 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)耐水腻子三道 (2)米黄色无机涂料三道饰面 | m2 | 190.462 | 26.35 |  | 5018.67 | 清单
21 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)30*40木龙骨固定 (2)9厚木工板+15厚阻燃板 | m2 | 17.16 | 337.53 |  | 5792.01 | 清单
22 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)40mm (2)铝合金踢脚线 | m | 15.5 | 21.56 |  | 334.18 | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)界面剂一道 (2)满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 (3)满刮2厚面层耐水腻子找平 (4)封底漆一道 (5)无机涂料两道饰面 | m2 | 133.4 | 52.55 |  | 7010.17 | 清单
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
24 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)10mm水泥板 | m2 | 8.4 | 96.81 |  | 813.2 | 清单
25 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (2)9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆抹平打底扫毛或划出纹道 | m2 | 8.4 | 60.11 |  | 504.92 | 清单
26 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)耐水腻子三道 (2)红色无机涂料三道饰面 | m2 | 8.4 | 56.91 |  | 478.04 | 清单
27 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)凿毛基层、清理粉尘、处理空鼓开裂、清洗墙面 | m2 | 19.95 | 19.6 |  | 391.02 | 清单
28 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:2.5水泥砂浆抹平 (2)12厚1:3水泥砂浆抹平打底扫毛或划出纹道 (3)刷界面剂 | m2 | 19.95 | 60.42 |  | 1205.38 | 清单
29 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)防水柔性腻子两道 (2)喷涂封闭底漆 (3)喷涂涂料面层两道 (4)喷涂甲基硅醇钠憎水剂 | m2 | 19.95 | 37.1 |  | 740.15 | 清单
30 | 011003003001 | 防腐涂料 | (1)红色防腐木户外油漆 | m2 | 4.32 | 45.28 |  | 195.61 | 清单
31 | 011508001001 | 泡沫塑料字 | (1)雪弗字(浅金色) (2)10mm厚 450*450mm | 个 | 4 | 51.28 |  | 205.12 | 清单
32 | 011508002001 | 有机玻璃字 | (1)红色发光字 (2)520*520mm | 个 | 3 | 201.88 |  | 605.64 | 清单
33 | 011508002003 | 有机玻璃字 | (1)红色发光字 | 个 | 3 | 201.88 |  | 605.64 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)1000*1000mm
34 | 011508002002 | 有机玻璃字 | (1)3900*1000 (2)发光字/LOGO | 套 | 1 | 2080.12 |  | 2080.12 | 清单
35 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)40*40*2mm不锈钢方管支架 | t | 0.058 | 29522.62 |  | 1712.31 | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
36 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)普通铝合金平开门 M3325 3300*2500mm (2)12厚钢化玻璃 | m2 | 8.25 | 719.33 |  | 5934.47 | 清单
37 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)上翻折叠窗 C2620 2600*2000mm (2)断热铝合金窗框 (3)中空LOW-E钢化玻璃 6+9A+6 | m2 | 5.2 | 861.8 |  | 4481.36 | 清单
38 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)上翻折叠窗 C2616 2600*1600mm (2)断热铝合金窗框 (3)中空LOW-E钢化玻璃 6+9A+6 | m2 | 4.16 | 861.8 |  | 3585.09 | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
39 | B001 | 玻璃钢雕塑 | (1)玻璃钢雕塑 (2)高1.5米 | 个 | 2 | 5703.11 |  | 11406.22 | 清单
40 | B002 | 玻璃钢雕塑 | (1)玻璃钢雕塑 (2)高0.8米 | 个 | 1 | 3802.07 |  | 3802.07 | 清单
41 | 010606005001 | 钢墙架 | (1)50*50*3mm镀锌方管 (2)面层1.5mm厚不锈钢板红色烤漆 | t | 0.129 | 17515.04 |  | 2259.44 | 清单
42 | 010606005002 | 钢墙架 | (1)3.0mm镀锌钢板(红色烤漆) | t | 1.533 | 10250.56 |  | 15714.11 | 清单
43 | 011501011001 | 矮柜 | (1)450*3900mm (2)20厘生态板 | m2 | 1.755 | 1206.41 |  | 2117.25 | 清单
44 | 011501021001 | 展示板 | (1)20厚生态板窗台板 | m2 | 1.17 | 281.32 |  | 329.14 | 清单
45 | 011501021002 | 展示柜 | (1)2650*3000mm (2)20厘生态板+上弧度 | m2 | 7.95 | 924.29 |  | 7348.11 | 清单
46 | 011501021003 | 展示柜 | (1)3900*3000mm (2)20厘生态板 (3)20厘洞洞板 (4)软膜灯箱 | m2 | 11.7 | 840.56 |  | 9834.55 | 清单
47 | 011501021004 | 展示柜 | (1)7600*3000mm (2)20厘生态板 (3)20厘洞洞板 (4)软膜灯箱 | m2 | 22.8 | 825.75 |  | 18827.1 | 清单
48 | 011501021005 | 展示柜 | (1)中心展台 (2)3600*3850mm (3)20厘生态板 (4)20厘洞洞板 (5)软膜灯箱 | 个 | 1 | 23014.11 |  | 23014.11 | 清单
49 | 011501021006 | 展示柜 | (1)右侧展台 (2)5000*1200mm (3)20厘生态板 | 个 | 1 | 10996.62 |  | 10996.62 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
50 | 011501021007 | 展示柜 | (1)圆形展台 (2)1200*1200mm (3)20厘生态板 | 个 | 1 | 2021.62 |  | 2021.62 | 清单
51 | 011501021008 | 展示柜 | (1)圆形展台 (2)1200*800mm (3)20厘生态板 | 个 | 1 | 1585.13 |  | 1585.13 | 清单
52 | 011501021009 | 展示架 | (1)定制成品展台 (2)1.6m*0.8m*1.6m (3)20厘生态板底座，架子铝合金 (4)下柜H：800mm，上面架子1000*250*800mm | 个 | 1 | 5069.44 |  | 5069.44 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
53 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 1AL (2)安装方式:挂墙 | 台 | 1 | 2188.96 |  | 2188.96 | 清单
54 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:开关电源箱360W | 台 | 10 | 521.85 |  | 5218.5 | 清单
55 | 030411001017 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)SC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 89.13 | 21.59 |  | 1924.32 | 清单
56 | 030411001018 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 41.5 | 26.31 |  | 1091.87 | 清单
57 | 030411001019 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配 | m | 20.35 | 29.04 |  | 590.96 | 清单
58 | 030411001020 | 配管 | (1)材质:紧定式钢导管 (2)JDG20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 20.02 | 14.31 |  | 286.49 | 清单
59 | 030411001021 | 配管 | (1)材质:紧定式钢导管 (2)JDG20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配 | m | 29.6 | 20.18 |  | 597.33 | 清单
60 | 030411001022 | 配管 | (1)材质:紧定式钢导管 (2)JDG40 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 50 | 26.29 |  | 1314.5 | 清单
61 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 65.996 | 26.77 |  | 1766.71 | 清单
62 | 030413001004 | 铁构件 | (1)名称:明装管道支吊架制作安装 | kg | 6.255 | 17.73 |  | 110.9 | 清单
63 | 030411004005 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WD-ZB-BYJ-2.5 | m | 417.83 | 5.19 |  | 2168.54 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:电气配线 (4)配线形式:管内穿线 (5)配线部位:室内
64 | 030411004006 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WD-ZB-BYJ-4 (3)名称:电气配线 (4)配线形式:管内穿线 (5)配线部位:室内 | m | 107.67 | 6.68 |  | 719.24 | 清单
65 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)规格:WDZB-YJV-5×10 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):1KV (5)敷设方式、部位:管内、室内 | m | 50 | 71.46 |  | 3573 | 清单
66 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:WDZB-YJV-5×10 (2)名称:电力电缆头 (3)电压等级(kV):1KV (4)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 | 187.14 |  | 374.28 | 清单
67 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:灯头盒 | 个 | 12 | 7.71 |  | 92.52 | 清单
68 | 030411006007 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:开关(插座)盒 | 个 | 6 | 7.9 |  | 47.4 | 清单
69 | 030411006008 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:接线盒 | 个 | 6 | 7.71 |  | 46.26 | 清单
70 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:五孔插座 | 个 | 2 | 19.1 |  | 38.2 | 清单
71 | 030404034003 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关250V 10A | 个 | 2 | 17.42 |  | 34.84 | 清单
72 | 030404034004 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关250V 10A | 个 | 1 | 18.82 |  | 18.82 | 清单
73 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:LED长条灯 24W 400K | 套 | 2 | 191.49 |  | 382.98 | 清单
74 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)名称:定制艺术吊灯68W 3300K | 套 | 1 | 1114.38 |  | 1114.38 | 清单
75 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)名称:圆形球体艺术吊灯24W 3000K | 套 | 8 | 512.78 |  | 4102.24 | 清单
76 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)名称:线性灯20MM | m | 65.9 | 132.93 |  | 8760.09 | 清单
77 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 12W | m | 19.53 | 55.1 |  | 1076.1 | 清单
78 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)名称:竹编油纸灯笼，直径50cm 光源18W (含节能灯) | 套 | 18 | 568.93 |  | 10240.74 | 清单
79 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 347.2 |  | 347.2 | 清单
应急照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
80 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:A型应急照明电源箱 1FB1 (2)安装方式:挂墙 | 台 | 1 | 4831.72 |  | 4831.72 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
81 | 030411001023 | 配管 | (1)材质:紧定式钢导管 (2)JDG20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 24.1 | 14.31 |  | 344.87 | 清单
82 | 030411001024 | 配管 | (1)材质:紧定式钢导管 (2)JDG20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配 | m | 32.14 | 20.18 |  | 648.59 | 清单
83 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 20.37 | 26.77 |  | 545.3 | 清单
84 | 030413001005 | 铁构件 | (1)名称:明装管道支吊架制作安装 | kg | 3.985 | 18.55 |  | 73.92 | 清单
85 | 030411006009 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:灯头盒 | 个 | 11 | 7.71 |  | 84.81 | 清单
86 | 030411004007 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:ZB1N-RYY-2×1.5 (3)名称:电气配线 (4)配线部位:管内穿线 | m | 57.24 | 7.95 |  | 455.06 | 清单
87 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)名称:A型安全出口指示灯(外壳由不燃材料制成)1W(LED) (2)安装形式:壁装 | 套 | 2 | 67.78 |  | 135.56 | 清单
88 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)名称:多功能复合指示灯1W(LED) (2)安装形式:壁装 | 套 | 2 | 75.46 |  | 150.92 | 清单
89 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)名称:A型消防应急照明壁灯5W (LED) (2)安装形式:壁装 | 套 | 4 | 94.67 |  | 378.68 | 清单
90 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)名称:A型消防应急照明吸顶灯5W (LED) (2)安装形式:壁装 | 套 | 3 | 94.56 |  | 283.68 | 清单
综合布线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
91 | 030411001025 | 配管 | (1)材质:紧定式钢导管 (2)JDG20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 4.07 | 14.31 |  | 58.24 | 清单
92 | 030413002007 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 1.295 | 26.77 |  | 34.67 | 清单
93 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 | m | 5.07 | 6.27 |  | 31.79 | 清单
94 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:网络插座 (2)底盒材质、规格:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 1 | 56.62 |  | 56.62 | 清单
95 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 1 | 13.97 |  | 13.97 | 清单
安防监控工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
96 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)名称:6U机柜 (2)安装方式:挂墙 | 台 | 1 | 893.89 |  | 893.89 | 清单
97 | 031101001001 | 开关电源设备 | (1)规格:监控摄像设备电源12V 20A | 架/台 | 2 | 206.03 |  | 412.06 | 清单
98 | 030502007001 | 光缆 | (1)名称:六类双模光纤 | m | 50 | 6.94 |  | 347 | 清单
99 | 030411001026 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)SC32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 50 | 27.15 |  | 1357.5 | 清单
100 | 030411001027 | 配管 | (1)材质:紧定式钢导管 (2)JDG20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配 | m | 51.3 | 20.18 |  | 1035.23 | 清单
101 | 030411001028 | 配管 | (1)材质:紧定式钢导管 (2)JDG20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配 | m | 36.8 | 14.31 |  | 526.61 | 清单
102 | 030413002008 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 25.76 | 26.77 |  | 689.6 | 清单
103 | 030413001006 | 铁构件 | (1)名称:明装管道支吊架制作安装 | kg | 6.361 | 17.43 |  | 110.87 | 清单
104 | 030411004008 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYY-2×1.5 (3)名称:电气配线 (4)配线部位:管内穿线 | m | 81.9 | 6.81 |  | 557.74 | 清单
105 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6e (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿放 | m | 81.9 | 6.27 |  | 513.51 | 清单
106 | 030411001029 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 | m | 4 | 48.73 |  | 194.92 | 清单
107 | 030501012001 | 交换机 | (1)名称:24口汇聚交换机 | 台/套 | 1 | 3003.69 |  | 3003.69 | 清单
108 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清全彩摄像机200W像素 (2)监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 8 | 697.59 |  | 5580.72 | 清单
109 | 030411006010 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)名称:接线盒 | 个 | 8 | 7.71 |  | 61.68 | 清单
110 | 030502009001 | 跳线 | (1)名称:跳线(RJ45/RJ11接头) | 条 | 8 | 12.37 |  | 98.96 | 清单
111 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 8 | 13.97 |  | 111.76 | 清单
合 计 | [7 empty] | 242518.67 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 171264 | / | 823
1.1 | 拆除工程 | 5026 | 0.48 | 24
1.2 | 砌筑工程 | 151 | 0.48 | 1
1.3 | 楼地面工程 | 9394 | 0.48 | 45
1.4 | 内墙柱面工程 | 11223 | 0.48 | 54
1.5 | 天棚工程 | 7607 | 0.48 | 37
1.6 | 外墙面工程 | 9537 | 0.48 | 46
1.7 | 门窗工程 | 14001 | 0.48 | 67
1.8 | 其他装饰工程 | 114325 | 0.48 | 549
2 | 其他总价措施费 | 171264 | / | 187
2.1 | 拆除工程 | 5026 | 0.11 | 6
2.2 | 砌筑工程 | 151 | 0.11
2.3 | 楼地面工程 | 9394 | 0.11 | 10
2.4 | 内墙柱面工程 | 11223 | 0.11 | 12
2.5 | 天棚工程 | 7607 | 0.11 | 8
2.6 | 外墙面工程 | 9537 | 0.11 | 10
2.7 | 门窗工程 | 14001 | 0.11 | 15
2.8 | 其他装饰工程 | 114325 | 0.11 | 126
3 | 施工扬尘防治措施费 | 823 | / | 81
3.1 | 拆除工程 | 24 | 9.9 | 2
3.2 | 砌筑工程 | 1 | 9.9
3.3 | 楼地面工程 | 45 | 9.9 | 4
3.4 | 内墙柱面工程 | 54 | 9.9 | 5
3.5 | 天棚工程 | 37 | 9.9 | 4
3.6 | 外墙面工程 | 46 | 9.9 | 5
3.7 | 门窗工程 | 67 | 9.9 | 7
3.8 | 其他装饰工程 | 549 | 9.9 | 54
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 61035 | / | 293
1.1 | 电气工程 | 48535 | 0.48 | 233
1.2 | 应急照明工程 | 3412 | 0.48 | 16
1.3 | 综合布线工程 | 197 | 0.48 | 1
1.4 | 安防监控工程 | 8891 | 0.48 | 43
2 | 其他总价措施费 | 61035 | / | 67
2.1 | 电气工程 | 48535 | 0.11 | 53
2.2 | 应急照明工程 | 3412 | 0.11 | 4
2.3 | 综合布线工程 | 197 | 0.11
2.4 | 安防监控工程 | 8891 | 0.11 | 10
3 | 施工扬尘防治措施费 | 293 | / | 29
3.1 | 电气工程 | 233 | 9.9 | 23
总价措施项目清单与计价表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.2 | 应急照明工程 | 16 | 9.9 | 2
3.3 | 综合布线工程 | 1 | 9.9
3.4 | 安防监控工程 | 43 | 9.9 | 4
合 计 |  |  |  | 1480

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)墙面、天棚装饰 (2)6.283m | m2 | 47.2 | 12.65 |  | 597.08 | 清单
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 308.45 |  | 308.45 | 清单
应急照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 56.64 |  | 56.64 | 清单
综合布线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 2.07 |  | 2.07 | 清单
安防监控工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 97.54 |  | 97.54 | 清单
合 计 | [7 empty] | 1061.78 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)墙面、天棚装饰 (2)6.283m | m2 | 47.2 | 6.4 | 3.25 | 0.33 | 0.97 | 0.66 |  | 1.04 |  | 12.65
1.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 47.2 | 6.4 | 3.25 | 0.33 | 0.97 | 0.66 |  | 1.04 |  | 12.65
外墙面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 84.34 | 156.64 |  | 24.1 | 16.87 |  | 26.51 |  | 308.45
2.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 209.158 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
2.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 31.823 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
应急照明工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 15.49 | 28.76 |  | 4.43 | 3.1 |  | 4.87 |  | 56.64
3.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 34.429 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
3.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 9.822 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
综合布线工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 0.57 | 1.05 |  | 0.16 | 0.11 |  | 0.18 |  | 2.07
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 0.991 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
4.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 0.624 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
安防监控工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 26.67 | 49.53 |  | 7.62 | 5.33 |  | 8.38 |  | 97.54
5.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 63.783 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
5.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 12.421 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 56820.28
二 |  | 材料
1 | 01000060 | 不锈钢型材 |  | kg | 7.54 | 17.754 | 133.87
2 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 1.261 | 8.147 | 10.28
3 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 1.212 | 8.062 | 9.77
4 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 1.28 | 3.674 | 4.7
5 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 1.567 | 3.556 | 5.57
6 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 3.52 | 3.437 | 12.1
7 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 12 | 3.363 | 40.36
8 | 01290960 | 不锈钢板 | δ1.5 | m2 | 4.6 | 161.012 | 740.66
9 | 01291110 | 镀锌薄钢板 | 综合 | kg | 1624.98 | 4.409 | 7164.54
10 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 97.688 | 20.597 | 2012.08
11 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 1.21 | 51.834 | 62.72
12 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.058 | 3.44 | 0.2
13 | 02130110 | 三色塑料带 | 综合 | kg | 0.6 | 5.687 | 3.41
14 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.941 | 26.476 | 24.9
15 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 2.329 | 5.506 | 12.83
16 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 111.28 | 0.064 | 7.12
17 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 332.798 | 0.096 | 31.95
18 | 03010900 | 半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 套 | 32.672 | 0.128 | 4.18
19 | 03010950 | 镀锌自攻螺钉 | Φ4～6×10～16 | 个 | 141.814 | 0.032 | 4.54
20 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 31.051 | 0.192 | 5.96
21 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 0.618 | 0.181 | 0.11
22 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 8.251 | 0.224 | 1.85
23 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 10.4 | 0.341 | 3.55
24 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 9.2 | 6.55 | 60.26
25 | 03015580 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 40.669 | 0.5 | 20.33
26 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.082 | 0.809 | 0.07
27 | 03030390 | 铜合页 | 50 | 个 | 369.897 | 25.922 | 9588.47
28 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.12 | 25.922 | 3.11
29 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.66 | 1.246 | 0.82
30 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 1.532 | 7.306 | 11.19
31 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.025 | 39.394 | 0.98
32 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 2.744 | 5.463 | 14.99
33 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 0.234 | 6.976 | 1.63
34 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.058 | 5.091 | 0.29
35 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.115 | 3.898 | 0.45
36 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 4.911 | 0.469 | 2.3
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 6.629 | 0.245 | 1.62
38 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 442.284 | 0.043 | 19.02
39 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.4 | 0.863 | 0.35
40 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 0.765 | 1.044 | 0.8
41 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.512 | 7.562 | 3.87
42 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 4.991 | 208.293 | 1039.49
43 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 1.19 | 45.241 | 53.84
44 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 1.8 | 4.771 | 8.59
45 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 340.628 | 0.372 | 126.71
46 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 15.723 | 0.372 | 5.85
47 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 325.864 | 0.371 | 120.9
48 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 288.605 | 0.39 | 112.56
49 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.736 | 198.42 | 146.03
50 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.034 | 198.42 | 6.75
51 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 0.278 | 93.986 | 26.09
52 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 1.127 | 142.18 | 160.27
53 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 0.864 | 151.422 | 130.78
54 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 1.072 | 113.75 | 121.98
55 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.051 | 121.144 | 6.18
56 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 0.648 | 121.144 | 78.47
57 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 1.495 | 127.662 | 190.87
58 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 0.8 | 60.407 | 48.33
59 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 75.19 | 0.18 | 13.53
60 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 0.025 | 701.835 | 17.83
61 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.031 | 30.896 | 0.96
62 | 04130350 | 水泥砖 | 240×115×53 | 块 | 833.717 | 0.458 | 381.84
63 | 04150090 | 加气混凝土砌块 | A5.0 | m3 | 0.202 | 316.635 | 64.08
64 | 05030001 | 杉板枋材 |  | m3 | 0.299 | 2124 | 634.19
65 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.152 | 1978.77 | 301.68
66 | 05050030 | 胶合板 | 9厚 | m2 | 18.018 | 20.842 | 375.53
67 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.06 | 12.812 | 0.77
68 | 06050040 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 6.848 | 113.273 | 775.64
69 | 07050160 | 防滑砖 | 800×800 | m2 | 2.101 | 56.157 | 118
70 | 08010150 | 磨光大理石板 | 30厚 | m2 | 26.122 | 115 | 3004.05
71 | 08010150 | 磨光大理石板 | 20厚 | m2 | 1.369 | 80.109 | 109.69
72 | 09150001 | FC板 | 300×600×8 | m2 | 8.82 | 53.719 | 473.8
73 | 09330001 | 软膜 |  | m2 | 7.537 | 51.834 | 390.65
74 | 12030570 | 铝合金踢脚线 | 1200×40 | m | 15.81 | 11.183 | 176.8
75 | 12390140 | 发光亚克力字 | 1m2以内 | 个 | 6.06 | 45.518 | 275.84
76 | 13010050 | 醇酸磁漆 |  | kg | 0.455 | 16.326 | 7.43
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 1.477 | 12.727 | 18.8
78 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.528 | 9.894 | 5.22
79 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 39.951 | 11.364 | 454
80 | 13010671 | 外墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 0.976 | 10.416 | 10.17
81 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 669.271 | 2.354 | 1575.46
82 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 95.614 | 12.311 | 1177.11
83 | 13030690 | 外墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 2.359 | 19.894 | 46.92
84 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.053 | 10.458 | 0.55
85 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 2.743 | 10.938 | 30.01
86 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.058 | 14.037 | 0.81
87 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 10.154 | 12.727 | 129.23
88 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 4.71 | 8.531 | 40.18
89 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 0.208 | 6.411 | 1.33
90 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.016 | 6.39 | 0.1
91 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.702 | 7.391 | 5.19
92 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 13.419 | 7.732 | 103.75
93 | 14070240 | 清油 |  | kg | 5.433 | 14.91 | 81
94 | 14070290 | 熟桐油 |  | kg | 0.093 | 14.644 | 1.36
95 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 4.993 | 27.051 | 135.05
96 | 14230170 | 银粉 |  | kg | 1.317 | 33.931 | 44.69
97 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.058 | 8.296 | 0.48
98 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 4.344 | 3.57 | 15.51
99 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 12.532 | 9.894 | 123.99
100 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 3.795 | 14.133 | 53.63
101 | 15590050 | 阻燃板 | 15厚 | m2 | 18.018 | 113.135 | 2038.47
102 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 3.464 | 3.651 | 12.65
103 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 91.804 | 5.586 | 512.82
104 | 17010450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 63.706 | 8.29 | 528.12
105 | 17010460 | 焊接钢管 | DN32 | m | 51.5 | 10.66 | 548.99
106 | 17030001 | 镀锌钢管 |  | kg | 136.74 | 4.477 | 612.18
107 | 17030290 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG20 | m | 87.54 | 5.069 | 443.74
108 | 17030290 | 砖、混凝土结构明配 | JDG20 | m | 116.431 | 5.069 | 590.19
109 | 17030290 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG40 | m | 51.5 | 10.575 | 544.61
110 | 17050001 | 不锈钢管 |  | kg | 54.52 | 17.381 | 947.61
111 | 17190001 | 金属软管 | DN20 | m | 4.12 | 1.48 | 6.1
112 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 1.66 | 8.722 | 14.48
113 | 18150130 | 管接头 | DN15×5 | 个 | 8.24 | 16.965 | 139.79
114 | 18150140 | 管接头 | DN20×5 | 个 | 14.689 | 23.558 | 346.03
115 | 18150150 | 管接头 | DN25×6 | 个 | 6.839 | 26.391 | 180.49
116 | 18150230 | 镀锌管接头 | DN15×5 | 个 | 3.354 | 0.937 | 3.14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
117 | 18150490 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 87.993 | 0.863 | 75.94
118 | 18150500 | 金属软管接头 | DN20 | 个 | 4.12 | 1.172 | 4.83
119 | 18250140 | 管卡(钢管用) | DN25 | 个 | 17.397 | 1.108 | 19.28
120 | 18250280 | 金属软管卡 | DN20 | 个 | 8.8 | 0.128 | 1.13
121 | 25000020 | LED长条灯 | 24W 400K | 套 | 2.02 | 130 | 262.6
122 | 25000020 | 定制艺术吊灯68W | 3300K | 套 | 1.01 | 850 | 858.5
123 | 25000020 | 圆形球体艺术吊灯24W | 3000K | 套 | 8.08 | 380 | 3070.4
124 | 25000020 | 线性灯20MM | 12W | 套 | 53.247 | 98 | 5218.23
125 | 25000020 | 灯带 | 12W | 套 | 15.78 | 22 | 347.17
126 | 25000020 | A型安全出口指示灯(外壳由不燃材料制成)1W(LED) |  | 套 | 2.02 | 29 | 58.58
127 | 25000020 | 多功能复合指示灯1W(LED) |  | 套 | 2.02 | 35 | 70.7
128 | 25000020 | A型消防应急照明壁灯5W | (LED) | 套 | 4.04 | 50 | 202
129 | 25000020 | A型消防应急照明吸顶灯5W | (LED) | 套 | 3.03 | 50 | 151.5
130 | 25000020 | 竹编油纸灯笼，直径50cm | 光源18W (含节能灯) | 套 | 18.18 | 423.87 | 7705.96
131 | 25610120 | 塑料网台 |  | 块 | 28.35 | 0.266 | 7.54
132 | 26050260 | 单联单控开关250V | 10A | 个 | 2.04 | 5.21 | 10.63
133 | 26050260 | 双联单控开关250V | 10A | 个 | 1.02 | 6.29 | 6.42
134 | 26410001 | 网络插座 |  | 个 | 1.01 | 22.344 | 22.57
135 | 26410370 | 五孔插座 |  | 套 | 2.04 | 6.78 | 13.83
136 | 26450001 | 插头 |  | 个 | 8.08 | 0.85 | 6.87
137 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.12 | 13.163 | 1.58
138 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 1.3 | 14.133 | 18.37
139 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.06 | 2.418 | 9.82
140 | 28000010 | 穿照明线 | WD-ZB-BYJ-2.5 | m | 484.683 | 2.55 | 1235.94
141 | 28000010 | 穿照明线 | WD-ZB-BYJ-4 | m | 118.437 | 4.06 | 480.85
142 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.625 | 40.523 | 25.33
143 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 44.242 | 3.216 | 142.28
144 | 28031880 | 穿多芯软导线 | ZB1N-RYY-2×1.5 | m | 61.819 | 4.88 | 301.68
145 | 28031880 | 穿多芯软导线 | WDZB-RYY-2×1.5 | m | 88.452 | 4.05 | 358.23
146 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 309.566 | 1.789 | 553.81
147 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 2.04 | 4.164 | 8.49
148 | 28032000 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-16 | m | 3.03 | 11.076 | 33.56
149 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 63.571 | 3.493 | 222.05
150 | 28032110 | 铜芯橡皮花线 | BXH 2×23/0.15 | m | 54.972 | 3.674 | 201.97
151 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.24 | 3.504 | 0.84
152 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJV-5×10 | m | 50.5 | 46.828 | 2364.81
153 | 28250001 | 六芯双模光纤 |  | m | 51 | 3.9 | 198.9
154 | 28270120 | 双绞线缆 | UTP6 高于超五类非屏蔽 | m | 5.324 | 3.003 | 15.99
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
155 | 28270120 | 双绞线缆 | UTP6e 高于超五类非屏蔽 | m | 85.995 | 3.003 | 258.24
156 | 29060070 | 钢管塑料护口 | 25-32 | 个 | 17.281 | 0.16 | 2.76
157 | 29060100 | 钢管塑料护口 | 20 | 个 | 13.771 | 0.064 | 0.88
158 | 29060370 | 金属软管 | DN15 | m | 17.599 | 1.853 | 32.61
159 | 29060760 | 镀锌电线管卡 | Φ20 | 个 | 163.004 | 0.288 | 46.95
160 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 81.588 | 0.053 | 4.32
161 | 29060810 | 镀锌电线管塑料护口 | DN40～50 | 个 | 7.75 | 0.586 | 4.54
162 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 88.505 | 0.053 | 4.69
163 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 65.222 | 0.756 | 49.31
164 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 24.36 | 1.693 | 41.24
165 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.55 | 2.545 | 6.49
166 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 81.724 | 2.066 | 168.84
167 | 29090520 | 铜端子 | 6mm2 | 个 | 2.04 | 2.013 | 4.11
168 | 29090530 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 2.02 | 3.238 | 6.54
169 | 29110110 | 接线盒安装(暗灯头盒) |  | 个 | 23.46 | 2.14 | 50.2
170 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 21.41 | 2.14 | 45.82
171 | 29110400 | 塑料吊线盒 |  | 个 | 28.35 | 1.129 | 32.01
172 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 175.549 | 0.128 | 22.47
173 | 29170180 | 镀锌地线夹 | 40 | 套 | 41.2 | 0.319 | 13.14
174 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 2.933 | 32.131 | 94.22
175 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 13.455 | 3.355 | 45.14
176 | 29250130 | 接地卡子 | 综合 | 个 | 6.707 | 0.138 | 0.93
177 | 29250470 | 铜压接管 | 16mm2 | 个 | 9.4 | 4.345 | 40.84
178 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 12.136 | 0.733 | 8.9
179 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.299 | 3.4 | 1.02
180 | 34110080 | 水 |  | m3 | 1.412 | 3.621 | 5.11
181 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 3.45 | 0.937 | 3.23
182 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.071 | 3.302 | 0.23
183 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 1.345 | 11.31 | 15.21
184 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.028 | 2257.8 | 63.94
185 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 73.495 | 1 | 73.5
186 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1732.004 | 1 | 1732
187 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 235.983 | 1 | 235.98
188 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 630.18 | 1.065 | 671.14
189 | 49011002 | 监控摄像设备(摄像机支架 壁式) |  | 套 | 8 | 35 | 280
190 | 49011003 | 成套配电箱安装 1AL |  | 台 | 1 | 1527 | 1527
191 | 49011004 | 开关电源箱360W |  | 台 | 10 | 300 | 3000
192 | 49011060 | 玻璃钢雕塑 | 1.5米高 | 个 | 2 | 4500 | 9000
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
193 | 49011060 | 玻璃钢雕塑 | 0.8米高 | 个 | 1 | 3000 | 3000
194 | 49011061 | 雪弗字 | 450*450mm | 个 | 4 | 40.47 | 161.88
195 | 49011136 | 生态板 | 20mm | m2 | 140.304 | 150 | 21045.63
196 | 49011334 | 铝合金折叠窗 |  | m2 | 9.36 | 680 | 6364.8
197 | 49011335 | 发光字/LOGO | 3900*1000mm | 套 | 1.01 | 1517 | 1532.17
198 | 49011336 | 洞洞板 | 20mm | m2 | 23.971 | 200 | 4794.24
199 | 49011337 | 展示架 | 1.6*0.8*1.6m | 个 | 1 | 4000 | 4000
200 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.567 | 353.763 | 200.62
201 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.819 | 482.19 | 394.99
202 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.113 | 224.043 | 25.41
203 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.129 | 362.636 | 46.88
204 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.308 | 327.536 | 101.02
205 | 80050040 | 混合砂浆 | 1:0.5:3 | m3 | 0.169 | 428.874 | 72.64
206 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 0.012 | 209.315 | 2.47
207 | 80050160 | 现拌混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 0.319 | 217.237 | 69.31
208 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.033 | 559.83 | 18.33
209 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1.663 | 367.702 | 611.33
三 |  | 设备
1 | 57290001 | 6U机柜 |  | 个 | 1 | 650 | 650
2 | 79011003 | 监控摄像设备电源12V | 20A | 台 | 2 | 160 | 320
3 | 79011005 | A型应急照明电源箱 | 1FB1 | 台 | 1 | 4200 | 4200
4 | 79011005 | 24口汇聚交换机 |  | 台 | 1 | 2300 | 2300
5 | 79011005 | 高清全彩摄像机200W像素 |  | 台 | 8 | 360 | 2880
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.487 | 6.03 | 2.94
2 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.682 | 6.83 | 11.49
3 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15
4 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.081 | 39.84 | 3.21
5 | 98110180 | 接地电阻测试仪 | 钳形 | 台班 | 0.01 | 13.31 | 0.13
6 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 0.955 | 5.51 | 5.26
7 | 98320030 | 网络测试仪 |  | 台班 | 0.35 | 152.75 | 53.46
8 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.841 | 17.08 | 14.36
9 | 98390001 | 彩色监视器 |  | 台班 | 4 | 4.89 | 19.56
10 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 1.09 | 10.24 | 11.16
11 | 98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班 | 0.09 | 5.79 | 0.52
12 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36
13 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.247 | 165.665 | 40.99
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：妈祖平安礼鹅尾店改造升级项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
14 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.073 | 975.034 | 71.04
15 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.041 | 523.432 | 21.2
16 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.028 | 542.312 | 15.36
17 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.358 | 922.348 | 330.08
18 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.041 | 823.827 | 33.36
19 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.012 | 743.375 | 9.22
20 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.002 | 504.734 | 1.03
21 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.014 | 720.41 | 9.8
22 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 0.07 | 27.16 | 1.91
23 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.057 | 52.72 | 3.01
24 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 4.183 | 24.636 | 103.05
25 | 99210010 | 木工圆锯机 | 直径600mm | 台班 | 1.401 | 33.134 | 46.42
26 | 99210040 | 木工平刨床 | 刨削宽度300mm | 台班 | 0.085 | 10.183 | 0.86
27 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 2.218 | 30.872 | 68.46
28 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.211 | 56.086 | 11.83
29 | 99250570 | 电焊机 | 21kVA | 台班 | 0.096 | 60.84 | 5.82
30 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.707 | 60.84 | 43.01
31 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 4.147 | 28.671 | 118.9
32 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.301 | 35.27 | 10.63
33 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 0.509 | 48.267 | 24.56
34 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 941.744 | 1 | 941.74