## 封2招标控制价
莆田市妈祖海洋中心加固工程工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 2950395元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 贰佰玖拾伍万零叁佰玖拾伍圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2026年07月28日 |  | 审 核 时 间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:莆田市妈祖海洋中心加固工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 莆田市妈祖海洋中心加固工程 | 2950395 | 32621 | 876518
合 计 |  | 2950395 | 32621 | 876518

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 莆田市妈祖海洋中心加固工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 地下室 | 439045 | 4854 | 124564
2 | 一层 | 1144809 | 12657 | 329684
3 | 二层 | 1198509 | 13252 | 361103
4 | 三层 | 146469 | 1619 | 55260
5 | 四层 | 21563 | 239 | 5907
合 计 |  | 2950395 | 32621 | 876518

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 莆田市妈祖海洋中心加固工程 地下室 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 406956
1.1 | 拆除工程 | 20041
1.2 | 加固工程 | 346853
1.3 | 钢筋工程 | 40062
2 | 措施项目费 | 32089
2.1 | 总价措施项目费 | 5634
2.1.1 | 安全文明施工费 | 4854
2.1.2 | 其他总价措施费 | 780
2.2 | 单价措施项目费 | 26455
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 439045
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 莆田市妈祖海洋中心加固工程 一层 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1063003
1.1 | 拆除工程 | 48517
1.2 | 加固工程 | 924454
1.3 | 钢筋工程 | 90032
2 | 措施项目费 | 81806
2.1 | 总价措施项目费 | 14691
2.1.1 | 安全文明施工费 | 12657
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2034
2.2 | 单价措施项目费 | 67115
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1144809
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 莆田市妈祖海洋中心加固工程 二层 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1094460
1.1 | 拆除工程 | 48972
1.2 | 加固工程 | 975441
1.3 | 钢筋工程 | 70047
2 | 措施项目费 | 104049
2.1 | 总价措施项目费 | 15381
2.1.1 | 安全文明施工费 | 13252
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2129
2.2 | 单价措施项目费 | 88668
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1198509
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 莆田市妈祖海洋中心加固工程 三层 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 102854
1.1 | 拆除工程 | 15916
1.2 | 加固工程 | 82088
1.3 | 钢筋工程 | 4850
2 | 措施项目费 | 43615
2.1 | 总价措施项目费 | 1879
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1619
2.1.2 | 其他总价措施费 | 260
2.2 | 单价措施项目费 | 41736
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 146469
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 莆田市妈祖海洋中心加固工程 四层 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 21286
1.1 | 加固工程 | 17735
1.2 | 钢筋工程 | 3551
2 | 措施项目费 | 277
2.1 | 总价措施项目费 | 277
2.1.1 | 安全文明施工费 | 239
2.1.2 | 其他总价措施费 | 38
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 21563

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [8 empty] | 单项工程(20房屋建筑加固)
地下室 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
1 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)钢筋混凝土楼板 | m3 | 2.48 | 622.63 |  | 1544.12 | 清单
2 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)粘土空心砖 | m3 | 52.54 | 83.94 |  | 4410.21 | 清单
3 | 011610001005 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 | 樘 | 1 | 37.99 |  | 37.99 | 清单
4 | 011610001010 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除各种卷帘门) | 樘 | 1 | 328.92 |  | 328.92 | 清单
5 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除混凝土 垫层) | m3 | 1.76 | 549.59 |  | 967.28 | 清单
6 | 011604003004 | 天棚抹灰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚面 水泥及混合砂浆面) | m2 | 157.03 | 26.74 |  | 4198.98 | 清单
7 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面) | m2 | 123.2 | 19.96 |  | 2459.07 | 清单
8 | 011604001004 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除水泥砂浆整体面层) | m2 | 138.29 | 23.89 |  | 3303.75 | 清单
9 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 8.78 | 48.67 |  | 427.32 | 清单
10 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)垃圾外弃 (2)3km | m3 | 105.821 | 16.81 |  | 1778.85 | 清单
11 | 010101004003 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 8.78 | 48.67 |  | 427.32 | 清单
12 | 010103001001 | 回填方 | (1)按图纸要求 | m3 | 10.092 | 15.61 |  | 157.54 | 清单
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
13 | 010505001004 | 有梁板 | (1)自密实混凝土 (2)C45 | m3 | 0.07 | 1917.19 |  | 134.2 | 清单
14 | 010502001004 | 矩形柱 | (1)自密实混凝土 (2)C45 | m3 | 3.08 | 1753.48 |  | 5400.72 | 清单
15 | 01B049 | 除锈(原钢筋) | (1)锈蚀钢筋除锈并涂抹阻锈剂 | m | 50 | 6.01 |  | 300.5 | 清单
16 | 01B109 | 凿毛 | (1)凿毛 | m2 | 22.61 | 6.5 |  | 146.97 | 清单
17 | 01B102 | 凿除混凝土保护层 | (1)凿除混凝土保护层(梁、板) | m2 | 1.25 | 66 |  | 82.5 | 清单
18 | 01B052 | 裂缝修复 | (1)宽度≥0.2mm的结构裂缝,采用注射法修复 | m | 50 | 154.9 |  | 7745 | 清单
19 | 01B053 | 裂缝修复 | (1)宽度<0.2mm的结构裂缝,采用表面封闭法修复 | m | 50 | 47.46 |  | 2373 | 清单
20 | 011201002055 | 墙面装饰抹灰 | (1)50mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 64.35 | 281.69 |  | 18126.75 | 清单
21 | 011201002056 | 墙面装饰抹灰 | (1)30mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 153.84 | 168.47 |  | 25917.42 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
22 | 011201002057 | 墙面装饰抹灰 | (1)30mm厚Ⅱ级聚合物砂浆 | m2 | 50 | 168.47 |  | 8423.5 | 清单
23 | 011201002094 | 墙面装饰抹灰 | (1)30mm厚Ⅱ级聚合物砂浆 | m2 | 3.49 | 168.47 |  | 587.96 | 清单
24 | 011201002058 | 墙面装饰抹灰 | (1)10mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 17.07 | 55.27 |  | 943.46 | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 465.76 |  |  | 70181.98 | 分部小计
25 | 011201002096 | 墙面装饰抹灰 | (1)15mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 1.46 | 83.57 |  | 122.01 | 清单
26 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)钢丝网 | m2 | 127.52 | 18.04 |  | 2300.46 | 清单
27 | 01B054 | 粘贴碳纤维布 | (1)粘贴碳纤维布(天棚面) | m2 | 27.88 | 483.3 |  | 13474.4 | 清单
28 | 01B055 | 粘贴碳纤维布 | (1)粘贴碳纤维布(楼地面) | m2 | 59.99 | 434.18 |  | 26046.46 | 清单
29 | 011201002059 | 墙面装饰抹灰 | (1)加固后对粘贴碳纤维布及相邻(碳纤维布边各扩出200mm)表面采用25mm厚Ⅱ级聚合物改性水泥砂浆 | m2 | 203.49 | 147.72 |  | 30059.54 | 清单
30 | 010606013011 | 零星钢构件 | (1)柱包钢、梁包钢 (2)粘结结构胶 | t | 3.27 | 34096.78 |  | 111496.47 | 清单
31 | 01B062 | 梁面粘钢 | (1)梁面粘钢 | m2 | 9.48 | 1030.65 |  | 9770.56 | 清单
32 | 01B063 | 柱面粘钢 | (1)柱面粘钢 | m2 | 0.99 | 1256.43 |  | 1243.87 | 清单
33 | 01B064 | 梁底粘钢 | (1)梁底粘钢 | m2 | 23.6 | 1133.51 |  | 26750.84 | 清单
34 | 01B065 | 梁底粘钢 | (1)梁底粘钢 | m2 | 13.11 | 1318.14 |  | 17280.82 | 清单
35 | 010516005010 | 化学螺栓 | (1)M12化学锚栓 | 个 | 1260 | 19.31 |  | 24330.6 | 清单
36 | 010516005011 | 化学螺栓 | (1)M22化学锚栓 | 个 | 101 | 68.67 |  | 6935.67 | 清单
37 | 010516005014 | 化学螺栓 | (1)M8化学锚栓 | 个 | 196 | 15.33 |  | 3004.68 | 清单
38 | 010516005015 | 化学螺栓 | (1)M16化学锚栓 | 个 | 107 | 36.02 |  | 3854.14 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
39 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径8mm) | t | 0.025 | 6815.94 |  | 170.4 | 清单
40 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径10mm) | t | 0.084 | 6815.94 |  | 572.54 | 清单
41 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径16mm) | t | 0.527 | 6118.75 |  | 3224.58 | 清单
42 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径20mm) | t | 0.315 | 5570.42 |  | 1754.68 | 清单
43 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径22mm) | t | 0.768 | 5570.42 |  | 4278.08 | 清单
44 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径25mm) | t | 0.126 | 5570.42 |  | 701.87 | 清单
45 | 010516004037 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф10以内) | 个 | 237 | 11.02 |  | 2611.74 | 清单
46 | 010516004038 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф16) | 个 | 260 | 23.2 |  | 6032 | 清单
47 | 010516004039 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф20) | 个 | 112 | 40.23 |  | 4505.76 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
48 | 010516004040 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф22) | 个 | 124 | 47.01 |  | 5829.24 | 清单
49 | 010516004041 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф25) | 个 | 32 | 59.99 |  | 1919.68 | 清单
50 | 010516003014 | 机械连接 | (1)主筋焊接(螺纹钢筋焊接 φ16以内) | 个 | 794 | 5.65 |  | 4486.1 | 清单
51 | 010516003024 | 机械连接 | (1)主筋焊接(螺纹钢筋焊接 φ20以内) | 个 | 208 | 8.03 |  | 1670.24 | 清单
52 | 010516003025 | 机械连接 | (1)主筋焊接(螺纹钢筋焊接 φ22以内) | 个 | 208 | 9.61 |  | 1998.88 | 清单
53 | 010516003015 | 机械连接 | (1)主筋焊接(圆钢筋焊接 φ12以内) | 个 | 67 | 4.57 |  | 306.19 | 清单
一层 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
54 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | (1)钢筋混凝土楼板 | m3 | 3.71 | 644.27 |  | 2390.24 | 清单
55 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 5 | 29.23 |  | 146.15 | 清单
56 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 | 樘 | 27 | 37.99 |  | 1025.73 | 清单
57 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)粘土空心砖 | m3 | 60.95 | 83.94 |  | 5116.14 | 清单
58 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚面 水泥及混合砂浆面) | m2 | 718.22 | 26.74 |  | 19205.2 | 清单
59 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面) | m2 | 257.52 | 19.96 |  | 5140.1 | 清单
60 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除水泥砂浆整体面层) | m2 | 448.18 | 23.89 |  | 10707.02 | 清单
61 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除混凝土 垫层) | m3 | 1.92 | 549.59 |  | 1055.21 | 清单
62 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)垃圾外弃 (2)3km | m3 | 183.955 | 16.81 |  | 3092.28 | 清单
63 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 9.59 | 48.67 |  | 466.75 | 清单
64 | 010103001002 | 回填方 | (1)按图纸要求 | m3 | 11.023 | 15.61 |  | 172.07 | 清单
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
65 | 010505001005 | 有梁板 | (1)自密实混凝土 (2)C45 | m3 | 6.1 | 1917.19 |  | 11694.86 | 清单
66 | 010502001005 | 矩形柱 | (1)自密实混凝土 (2)C45 | m3 | 3.93 | 1753.48 |  | 6891.18 | 清单
67 | 01B110 | 凿毛 | (1)凿毛 | m2 | 92.18 | 6.5 |  | 599.17 | 清单
68 | 01B107 | 凿除混凝土保护层 | (1)凿除混凝土保护层(柱、墙) | m2 | 4.44 | 58.3 |  | 258.85 | 清单
69 | 011201002060 | 墙面装饰抹灰 | (1)50mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 118.77 | 281.69 |  | 33456.32 | 清单
70 | 011201002061 | 墙面装饰抹灰 | (1)30mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 422.88 | 168.47 |  | 71242.59 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
71 | 011201002062 | 墙面装饰抹灰 | (1)30mm厚Ⅱ级聚合物砂浆 | m2 | 9.81 | 168.47 |  | 1652.69 | 清单
72 | 011201002063 | 墙面装饰抹灰 | (1)10mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 19.32 | 55.27 |  | 1067.82 | 清单
73 | 011201002095 | 墙面装饰抹灰 | (1)15mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 2.26 | 83.57 |  | 188.87 | 清单
74 | 011201002064 | 墙面装饰抹灰 | (1)40mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 39.38 | 225.07 |  | 8863.26 | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 719.07 |  |  | 135915.61 | 分部小计
75 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)钢丝网 | m2 | 313.79 | 18.04 |  | 5660.77 | 清单
76 | 01B060 | 粘贴碳纤维布 | (1)粘贴碳纤维布(天棚面) | m2 | 190.52 | 483.3 |  | 92078.32 | 清单
77 | 01B061 | 粘贴碳纤维布 | (1)粘贴碳纤维布(楼地面) | m2 | 208.61 | 434.18 |  | 90574.29 | 清单
78 | 011201002065 | 墙面装饰抹灰 | (1)加固后对粘贴碳纤维布及相邻(碳纤维布边各扩出200mm)表面采用25mm厚Ⅱ级聚合物改性水泥砂浆 | m2 | 948.06 | 147.72 |  | 140047.42 | 清单
79 | 010606013012 | 零星钢构件 | (1)柱包钢、梁包钢 (2)粘结结构胶 | t | 7.53 | 33599.85 |  | 253006.87 | 清单
80 | 01B066 | 梁面粘钢 | (1)梁面粘钢 | m2 | 24.86 | 1030.65 |  | 25621.96 | 清单
81 | 01B067 | 柱面粘钢 | (1)柱面粘钢 | m2 | 9.6 | 1256.43 |  | 12061.73 | 清单
82 | 01B068 | 梁底粘钢 | (1)梁底粘钢 | m2 | 38.32 | 1133.51 |  | 43436.1 | 清单
83 | 01B069 | 梁底粘钢 | (1)梁底粘钢 | m2 | 27.71 | 1318.14 |  | 36525.66 | 清单
84 | 010516005012 | 化学螺栓 | (1)M12化学锚栓 | 个 | 2540 | 19.31 |  | 49047.4 | 清单
85 | 010516005013 | 化学螺栓 | (1)M22化学锚栓 | 个 | 346 | 68.67 |  | 23759.82 | 清单
86 | 010516005016 | 化学螺栓 | (1)M8化学锚栓 | 个 | 529 | 15.33 |  | 8109.57 | 清单
87 | 010516005017 | 化学螺栓 | (1)M16化学锚栓 | 个 | 239 | 36.02 |  | 8608.78 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
88 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径8mm) | t | 0.028 | 6815.94 |  | 190.85 | 清单
89 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径10mm) | t | 0.671 | 6815.94 |  | 4573.5 | 清单
90 | 010515001086 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径12mm) | t | 0.125 | 6208.36 |  | 776.05 | 清单
91 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径16mm) | t | 0.486 | 6118.75 |  | 2973.71 | 清单
92 | 010515001087 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径18mm) | t | 0.049 | 6118.75 |  | 299.82 | 清单
93 | 010515001088 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径20mm) | t | 0.109 | 5570.42 |  | 607.18 | 清单
94 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径22mm) | t | 4.002 | 5570.42 |  | 22292.82 | 清单
95 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径25mm) | t | 0.27 | 5570.42 |  | 1504.01 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
96 | 010516004042 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф10以内) | 个 | 327 | 11.02 |  | 3603.54 | 清单
97 | 010516004065 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф12) | 个 | 117 | 13.21 |  | 1545.57 | 清单
98 | 010516004068 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф16) | 个 | 134 | 23.2 |  | 3108.8 | 清单
99 | 010516004067 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф18) | 个 | 8 | 28.73 |  | 229.84 | 清单
100 | 010516004066 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф20) | 个 | 20 | 40.23 |  | 804.6 | 清单
101 | 010516004043 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф22) | 个 | 512 | 47.01 |  | 24069.12 | 清单
102 | 010516004044 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф25) | 个 | 40 | 59.99 |  | 2399.6 | 清单
103 | 010516003016 | 机械连接 | (1)主筋焊接(圆钢筋焊接 φ12以内) | 个 | 2744 | 4.57 |  | 12540.08 | 清单
104 | 010516003023 | 机械连接 | (1)主筋焊接(螺纹钢筋焊接 φ16以内) | 个 | 156 | 5.65 |  | 881.4 | 清单
105 | 010516003026 | 机械连接 | (1)主筋焊接(螺纹钢筋焊接 φ22以内) | 个 | 776 | 9.61 |  | 7457.36 | 清单
106 | 010516003027 | 机械连接 | (1)主筋焊接(圆钢筋焊接 φ12以内) | 个 | 38 | 4.57 |  | 173.66 | 清单
二层 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
107 | 011610001006 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 12 | 29.23 |  | 350.76 | 清单
108 | 011610001007 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 | 樘 | 29 | 37.99 |  | 1101.71 | 清单
109 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)粘土空心砖 | m3 | 77.669 | 83.94 |  | 6519.54 | 清单
110 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚面 水泥及混合砂浆面) | m2 | 762.15 | 26.74 |  | 20379.89 | 清单
111 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面) | m2 | 138.28 | 19.96 |  | 2760.07 | 清单
112 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除水泥砂浆整体面层) | m2 | 600.31 | 23.89 |  | 14341.41 | 清单
113 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)垃圾外弃 (2)3km | m3 | 209.338 | 16.81 |  | 3518.97 | 清单
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
114 | 010505001006 | 有梁板 | (1)自密实混凝土 (2)C45 | m3 | 0.963 | 1917.19 |  | 1846.25 | 清单
115 | 010502001006 | 矩形柱 | (1)自密实混凝土 (2)C45 | m3 | 6.318 | 1753.48 |  | 11078.49 | 清单
116 | 01B111 | 凿毛 | (1)凿毛 | m2 | 251.824 | 6.5 |  | 1636.86 | 清单
117 | 011201002075 | 墙面装饰抹灰 | (1)ZDZT1 (2)界面剂、铺网(挂钢丝网) (3)50mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 16.2 | 299.73 |  | 4855.63 | 清单
118 | 011201002076 | 墙面装饰抹灰 | (1)靠室外的采用外包 | m2 | 14.28 | 299.73 |  | 4280.14 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
型钢的加固柱，靠外侧一面混凝土保护层 (2)界面剂、铺网(挂钢丝网) (3)50mm厚Ⅰ级聚合物砂浆
119 | 011201002077 | 墙面装饰抹灰 | (1)靠室外的未加固柱，外侧一面混凝土保护层压抹 (2)10mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 7.14 | 55.27 |  | 394.63 | 清单
120 | 011201002078 | 墙面装饰抹灰 | (1)JGKZ1 (2)钢丝网 (3)30mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 152.88 | 186.51 |  | 28513.65 | 清单
121 | 011201002079 | 墙面装饰抹灰 | (1)JDKZ1 (2)界面剂、铺网(挂钢丝网) (3)40mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 19.5 | 243.11 |  | 4740.65 | 清单
122 | 011201002080 | 墙面装饰抹灰 | (1)靠室外未加固梁 压抹10mm聚合物砂浆 (2)10mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 51.761 | 55.27 |  | 2860.83 | 清单
123 | 011201002081 | 墙面装饰抹灰 | (1)靠室外的采用梁底粘钢，梁包钢的加固梁，靠×0外侧一层混凝土保护层采用50聚合物砂浆，外加钢筋网片 (2)界面剂、铺网(挂钢丝网) (3)50mm厚Ⅰ级聚合物砂浆 | m2 | 7.2 | 299.73 |  | 2158.06 | 清单
124 | 011201002082 | 墙面装饰抹灰 | (1)30mm厚Ⅱ级聚合物砂浆 (2)钢板粘贴完成后，钢板及相邻（钢板边各扩出200mm) | m2 | 560.547 | 168.47 |  | 94435.35 | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 1088.613 |  |  | 156800.54 | 分部小计
125 | 01B081 | 粘贴碳纤维布 | (1)粘贴碳纤维布(天棚面) | m2 | 190.847 | 483.3 |  | 92236.36 | 清单
126 | 01B082 | 粘贴碳纤维布 | (1)粘贴碳纤维布(楼地面) | m2 | 199.21 | 434.18 |  | 86493 | 清单
127 | 011201002083 | 墙面装饰抹灰 | (1)加固后对粘贴碳纤维布及相邻(碳纤维布边各扩出200mm)表面采用25mm厚Ⅱ级聚合物改性水泥砂浆 | m2 | 812.758 | 147.72 |  | 120060.61 | 清单
128 | 010606013013 | 零星钢构件 | (1)柱包钢、梁包钢 (2)粘结结构胶 | t | 7.391 | 33974.34 |  | 251104.35 | 清单
129 | 01B083 | 梁面粘钢 | (1)梁面粘钢 | m2 | 56.421 | 1030.65 |  | 58150.3 | 清单
130 | 01B084 | 柱面粘钢 | (1)柱面粘钢 | m2 | 4.79 | 1256.43 |  | 6018.3 | 清单
131 | 01B085 | 梁底粘钢 | (1)梁底粘钢 | m2 | 28.573 | 1133.51 |  | 32387.78 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
132 | 01B086 | 梁底粘钢 | (1)梁底粘钢 | m2 | 58.93 | 1318.14 |  | 77677.99 | 清单
133 | 010516005021 | 化学螺栓 | (1)M12化学锚栓 | 个 | 2996 | 19.31 |  | 57852.76 | 清单
134 | 010516005022 | 化学螺栓 | (1)M22化学锚栓 | 个 | 140 | 68.67 |  | 9613.8 | 清单
135 | 010516005023 | 化学螺栓 | (1)M8化学锚栓 | 个 | 1299 | 15.33 |  | 19913.67 | 清单
136 | 010516005030 | 化学螺栓 | (1)M16化学锚栓 | 个 | 198 | 36.02 |  | 7131.96 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
137 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径8mm) | t | 0.095 | 6815.94 |  | 647.51 | 清单
138 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径10mm) | t | 0.224 | 6815.94 |  | 1526.77 | 清单
139 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径12mm) | t | 0.081 | 6208.36 |  | 502.88 | 清单
140 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径16mm) | t | 0.799 | 6118.75 |  | 4888.88 | 清单
141 | 010515001074 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径22mm) | t | 1.924 | 5570.42 |  | 10717.49 | 清单
142 | 010515001075 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径25mm) | t | 0.27 | 5570.42 |  | 1504.01 | 清单
143 | 010516004051 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф10以内) | 个 | 1114 | 11.02 |  | 12276.28 | 清单
144 | 010516004069 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф12) | 个 | 117 | 13.21 |  | 1545.57 | 清单
145 | 010516004052 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф16) | 个 | 329 | 23.2 |  | 7632.8 | 清单
146 | 010516004054 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф20) | 个 | 4 | 40.23 |  | 160.92 | 清单
147 | 010516004055 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф22) | 个 | 292 | 47.01 |  | 13726.92 | 清单
148 | 010516004056 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф25) | 个 | 40 | 59.99 |  | 2399.6 | 清单
149 | 010516003020 | 机械连接 | (1)主筋焊接(螺纹钢筋焊接 φ16以内) | 个 | 950 | 5.65 |  | 5367.5 | 清单
150 | 010516003028 | 机械连接 | (1)主筋焊接(螺纹钢筋焊接 φ22以内) | 个 | 744 | 9.61 |  | 7149.84 | 清单
三层 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
151 | 011610001008 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) | 樘 | 13 | 29.23 |  | 379.99 | 清单
152 | 011610001009 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 | 樘 | 24 | 37.99 |  | 911.76 | 清单
153 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)粘土空心砖 | m3 | 118.918 | 83.94 |  | 9981.98 | 清单
154 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 | (1)拆除天棚装饰层(拆除天棚面 水泥及混合砂浆面) | m2 | 11.845 | 26.74 |  | 316.74 | 清单
155 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面) | m2 | 33.9 | 19.96 |  | 676.64 | 清单
156 | 011604001003 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除水泥砂浆整体面 | m2 | 11.845 | 23.89 |  | 282.98 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
层)
157 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)垃圾外弃 (2)3km | m3 | 200.236 | 16.81 |  | 3365.97 | 清单
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
158 | 01B112 | 凿毛 | (1)凿毛 | m2 | 51.975 | 6.5 |  | 337.84 | 清单
159 | 011201002087 | 墙面装饰抹灰 | (1)靠室外的未加固柱，外侧一面混凝土保护层压抹 (2)10mmI级聚合物砂浆 | m2 | 51.975 | 55.27 |  | 2872.66 | 清单
160 | 011201002088 | 墙面装饰抹灰 | (1)钢筋网片I级聚合物砂浆30mm保护层 | m2 | 36.54 | 186.51 |  | 6815.08 | 清单
161 | 01B093 | 粘贴碳纤维布 | (1)粘贴碳纤维布(天棚面) | m2 | 21.852 | 483.3 |  | 10561.07 | 清单
162 | 011201002089 | 墙面装饰抹灰 | (1)碳纤维布施工加固结束后,其表面应涂抹 (2)25mm厚II级聚合物改性水泥砂浆进行防护 | m2 | 25.068 | 140.17 |  | 3513.78 | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 187.41 |  |  | 24100.43 | 分部小计
163 | 010606013014 | 零星钢构件 | (1)角钢L90×6 (2)角钢与原柱间采用改性环氧树脂浆液粘结 | t | 1.108 | 38450.31 |  | 42602.94 | 清单
164 | 01B094 | 梁面粘钢 | (1)梁面粘钢 | m2 | 2.38 | 1030.65 |  | 2452.95 | 清单
165 | 01B095 | 柱面粘钢 | (1)柱面粘钢 | m2 | 2.879 | 1256.43 |  | 3617.26 | 清单
166 | 010516005027 | 化学螺栓 | (1)M12化学锚栓 | 个 | 198 | 19.31 |  | 3823.38 | 清单
167 | 010516005028 | 化学螺栓 | (1)M22化学锚栓 | 个 | 63 | 68.67 |  | 4326.21 | 清单
168 | 010516005029 | 化学螺栓 | (1)M8化学锚栓 | 个 | 76 | 15.33 |  | 1165.08 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
169 | 010515001099 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径22mm) | t | 0.3 | 5570.42 |  | 1671.13 | 清单
170 | 010516004080 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф22) | 个 | 48 | 47.01 |  | 2256.48 | 清单
171 | 010516003033 | 机械连接 | (1)主筋焊接(螺纹钢筋焊接 φ22以内) | 个 | 96 | 9.61 |  | 922.56 | 清单
四层 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
172 | 011201002092 | 墙面装饰抹灰 | (1)钢筋网片I级聚合物砂浆30mm保护层 | m2 | 33.6 | 186.51 |  | 6266.74 | 清单
173 | 01B098 | 粘贴碳纤维布 | (1)粘贴碳纤维布(墙柱面) | m2 | 9.2 | 943.66 |  | 8681.67 | 清单
174 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件 (2)柱碳纤维布加固节点 75*5短角钢 L=50 | t | 0.006 | 11846.81 |  | 71.08 | 清单
175 | 01B099 | 凿除混凝土保护层 | (1)凿除混凝土保护层(柱、墙) | m2 | 31.2 | 28.73 |  | 896.38 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
176 | 011201002093 | 墙面装饰抹灰 | (1)靠室外的未加固柱，外侧一面混凝土保护层压抹 (2)10mmI级聚合物砂浆 | m2 | 31.2 | 58.29 |  | 1818.65 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
177 | 010515001100 | 现浇构件钢筋 | (1)带肋钢筋(HRB400以内 直径18mm) | t | 0.168 | 6118.75 |  | 1027.95 | 清单
178 | 010516004081 | 建筑植筋 | (1)结构植筋(Ф22) | 个 | 40 | 47.01 |  | 1880.4 | 清单
179 | 010516003034 | 机械连接 | (1)主筋焊接(螺纹钢筋焊接 φ20以内) | 个 | 80 | 8.03 |  | 642.4 | 清单
合 计 | [7 empty] | 2688559.02 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
莆田市妈祖海洋中心加固工程
地下室
1 | 安全文明施工费 | 433411 | / | 4854
1.1 | 拆除工程 | 20041 | 1.12 | 224
1.2 | 加固工程 | 373308 | 1.12 | 4181
1.3 | 钢筋工程 | 40062 | 1.12 | 449
2 | 其他总价措施费 | 433411 | / | 780
2.1 | 拆除工程 | 20041 | 0.18 | 36
2.2 | 加固工程 | 373308 | 0.18 | 672
2.3 | 钢筋工程 | 40062 | 0.18 | 72
一层
1 | 安全文明施工费 | 1130118 | / | 12657
1.1 | 拆除工程 | 48517 | 1.12 | 543
1.2 | 加固工程 | 991569 | 1.12 | 11106
1.3 | 钢筋工程 | 90032 | 1.12 | 1008
2 | 其他总价措施费 | 1130118 | / | 2034
2.1 | 拆除工程 | 48517 | 0.18 | 87
2.2 | 加固工程 | 991569 | 0.18 | 1785
2.3 | 钢筋工程 | 90032 | 0.18 | 162
二层
1 | 安全文明施工费 | 1183128 | / | 13252
1.1 | 拆除工程 | 59064 | 1.12 | 662
1.2 | 加固工程 | 1054017 | 1.12 | 11805
1.3 | 钢筋工程 | 70047 | 1.12 | 785
2 | 其他总价措施费 | 1183128 | / | 2129
2.1 | 拆除工程 | 59064 | 0.18 | 106
2.2 | 加固工程 | 1054017 | 0.18 | 1897
2.3 | 钢筋工程 | 70047 | 0.18 | 126
三层
1 | 安全文明施工费 | 144590 | / | 1619
1.1 | 拆除工程 | 35223 | 1.12 | 394
1.2 | 加固工程 | 104517 | 1.12 | 1171
1.3 | 钢筋工程 | 4850 | 1.12 | 54
2 | 其他总价措施费 | 144590 | / | 260
2.1 | 拆除工程 | 35223 | 0.18 | 63
2.2 | 加固工程 | 104517 | 0.18 | 188
2.3 | 钢筋工程 | 4850 | 0.18 | 9
四层
1 | 安全文明施工费 | 21286 | / | 239
1.1 | 加固工程 | 17735 | 1.12 | 199
1.2 | 钢筋工程 | 3551 | 1.12 | 40
2 | 其他总价措施费 | 21286 | / | 38
总价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.1 | 加固工程 | 17735 | 0.18 | 32
2.2 | 钢筋工程 | 3551 | 0.18 | 6
合 计 |  |  |  | 37862

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [8 empty] | 单项工程(20房屋建筑加固)
地下室 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
1 | 011702014004 | 有梁板模板 | (1)加大梁截面模板(双面) | m2 | 0.96 | 193.73 |  | 185.98 | 清单
2 | 011702002004 | 柱模板 | (1)加大柱截面模板(三面) | m2 | 25.78 | 166.37 |  | 4289.02 | 清单
3 | 01B056 | 加设卸荷支撑 | (1)加设卸荷支撑(千斤顶起重量50t 层高3.6m-4.5m 支撑28天) | 个 | 12 | 438.49 |  | 5261.88 | 清单
4 | 030413002003 | 凿(压)槽 |  | m | 4.65 | 82.04 |  | 381.49 | 清单
5 | 011615001001 | 开孔（打洞） |  | 个 | 25 | 69.85 |  | 1746.25 | 清单
6 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 234.01 | 62.35 |  | 14590.52 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
一层 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
7 | 011703001004 | 垂直运输 |  | 项 |  |  |  |  | 清单
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
8 | 011702014005 | 有梁板模板 | (1)加大梁截面模板(双面) | m2 | 61.27 | 185.21 |  | 11347.82 | 清单
9 | 011702002005 | 柱模板 | (1)加大柱截面模板(三面) | m2 | 28.38 | 166.14 |  | 4715.05 | 清单
10 | 01B057 | 加设卸荷支撑 | (1)加设卸荷支撑(千斤顶起重量50t 层高3.6m以内 支撑28天) | 个 | 12 | 417.68 |  | 5012.16 | 清单
11 | 030413002004 | 凿(压)槽 |  | m | 126.73 | 82.04 |  | 10396.93 | 清单
12 | 011615001002 | 开孔（打洞） |  | 个 | 62 | 69.85 |  | 4330.7 | 清单
13 | 011703001005 | 垂直运输 |  | 项 |  |  |  |  | 清单
14 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 492.36 | 62.35 |  | 30698.65 | 清单
15 | 011701010001 | 电梯井脚手架 |  | m3 | 16.632 | 36.9 |  | 613.72 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
二层 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
16 | 011703001006 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 10092.18 |  | 10092.18 | 清单
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
17 | 011702014006 | 有梁板模板 | (1)加大梁截面模板(双面) | m2 | 20.535 | 185.21 |  | 3803.29 | 清单
18 | 011702002006 | 柱模板 | (1)加大柱截面模板(三面) | m2 | 64.8 | 166.14 |  | 10765.87 | 清单
19 | 01B087 | 加设卸荷支撑 | (1)加设卸荷支撑(千斤顶起重量50t 层高3.6m以内 支撑28天) | 个 | 26 | 417.68 |  | 10859.68 | 清单
20 | 030413002007 | 凿(压)槽 |  | m | 12.725 | 82.04 |  | 1043.96 | 清单
21 | 011615001003 | 开孔（打洞） |  | 个 | 83 | 69.85 |  | 5797.55 | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
22 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 602.175 | 62.35 |  | 37545.61 | 清单
23 | 030413002008 | 凿(压)槽 |  | m | 247.8 | 27.39 |  | 6787.24 | 清单
24 | 011703001008 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 1290.93 |  | 1290.93 | 清单
25 | 011701010003 | 电梯井脚手架 |  | m3 | 18.48 | 36.9 |  | 681.91 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
三层 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
26 | 011703001007 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 19306.76 |  | 19306.76 | 清单
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
27 | 011703001009 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 301.28 |  | 301.28 | 清单
28 | 011701010002 | 电梯井脚手架 |  | m3 | 18.48 | 36.9 |  | 681.91 | 清单
29 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  | m2 | 343.963 | 62.35 |  | 21446.09 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
四层 | [8 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
合 计 | [7 empty] | 223974.43 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [11 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [13 empty] | 单项工程(20房屋建筑加固)
地下室 | [13 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
加固工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
1 | 011702014004 | 有梁板模板 (1)加大梁截面模板(双面) | m2 | 0.96 | 108.47 | 39.77 | 1.89 | 17.55 | 10.06 |  | 15.99 |  | 193.73
1.1 | 20206012 | 加大梁截面模板(双面) | m2 | 0.96 | 105.35 | 36.49 | 1.68 | 16.78 | 9.62 |  | 15.29 |  | 185.21
1.2 | 20206018 | 梁、板模板超高支撑增加费(3.6m<H≤6m 每增加0.5m) | m2 | 0.96 | 3.12 | 3.28 | 0.21 | 0.77 | 0.44 |  | 0.7 |  | 8.52
2 | 011702002004 | 柱模板 (1)加大柱截面模板(三面) | m2 | 25.78 | 95.86 | 32.43 | 0.63 | 15.07 | 8.64 |  | 13.74 |  | 166.37
2.1 | 20206007 | 加大柱截面模板(三面) | m2 | 25.78 | 95.68 | 32.43 | 0.63 | 15.05 | 8.63 |  | 13.72 |  | 166.14
2.2 | 20206016 | 柱、墙模板超高支撑增加费(3.6m＜H≤6m 每增加0.5m) | m2 | 3.144 | 1.46 |  |  | 0.17 | 0.1 |  | 0.16 |  | 1.89
3 | 01B056 | 加设卸荷支撑 (1)加设卸荷支撑(千斤顶起重量50t 层高3.6m-4.5m 支撑28天) | 个 | 12 | 168.46 | 73.17 | 98.16 | 39.72 | 22.77 |  | 36.21 |  | 438.49
3.1 | 20206023T | 加设卸荷支撑(千斤顶起重量50t 层高3.6m-4.5m 支撑28天) | 个 | 12 | 168.46 | 73.17 | 98.16 | 39.72 | 22.77 |  | 36.21 |  | 438.49
4 | 030413002003 | 凿(压)槽 | m | 4.65 | 63.53 | 0.05 |  | 7.43 | 4.26 |  | 6.77 |  | 82.04
4.1 | 20206040 | 开浇筑槽(楼板) | m | 4.65 | 63.53 | 0.05 |  | 7.43 | 4.26 |  | 6.77 |  | 82.04
5 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 个 | 25 | 29.73 | 24.4 |  | 6.33 | 3.63 |  | 5.76 |  | 69.85
5.1 | 20206039 | 开浇筑孔(楼板) | 个 | 25 | 25.41 | 0.05 |  | 2.98 | 1.71 |  | 2.71 |  | 32.86
5.2 | 31011201 | 堵洞(公称直径100mm以内) | 个 | 25 | 4.32 | 24.35 |  | 3.35 | 1.92 |  | 3.05 |  | 36.99
6 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 234.01 | 30.71 | 16.59 | 1.01 | 5.65 | 3.24 |  | 5.15 |  | 62.35
6.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 不作装饰时 | m2 | 234.01 | 24.95 | 14.48 | 1.01 | 4.73 | 2.71 |  | 4.31 |  | 52.19
6.2 | 10117015T | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) 随外脚手架一起搭设 | m2 | 234.01 | 5.76 | 2.11 |  | 0.92 | 0.53 |  | 0.84 |  | 10.16
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [11 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
钢筋工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
一层 | [13 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
7 | 011703001004 | 垂直运输 | 项 | 0
7.1 | 10117113 | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下1层楼) | m3 | 0 | 37.19 | 0.17 |  | 4.37 | 2.5 |  | 3.98 |  | 48.21
加固工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
8 | 011702014005 | 有梁板模板 (1)加大梁截面模板(双面) | m2 | 61.27 | 105.35 | 36.49 | 1.68 | 16.78 | 9.62 |  | 15.29 |  | 185.21
8.1 | 20206012 | 加大梁截面模板(双面) | m2 | 61.27 | 105.35 | 36.49 | 1.68 | 16.78 | 9.62 |  | 15.29 |  | 185.21
9 | 011702002005 | 柱模板 (1)加大柱截面模板(三面) | m2 | 28.38 | 95.68 | 32.43 | 0.63 | 15.05 | 8.63 |  | 13.72 |  | 166.14
9.1 | 20206007 | 加大柱截面模板(三面) | m2 | 28.38 | 95.68 | 32.43 | 0.63 | 15.05 | 8.63 |  | 13.72 |  | 166.14
10 | 01B057 | 加设卸荷支撑 (1)加设卸荷支撑(千斤顶起重量50t 层高3.6m以内 支撑28天) | 个 | 12 | 168.46 | 57.04 | 98.16 | 37.84 | 21.69 |  | 34.49 |  | 417.68
10.1 | 20206022T | 加设卸荷支撑(千斤顶起重量50t 层高3.6m以内 支撑28天) | 个 | 12 | 168.46 | 57.04 | 98.16 | 37.84 | 21.69 |  | 34.49 |  | 417.68
11 | 030413002004 | 凿(压)槽 | m | 126.73 | 63.53 | 0.05 |  | 7.43 | 4.26 |  | 6.77 |  | 82.04
11.1 | 20206040 | 开浇筑槽(楼板) | m | 126.73 | 63.53 | 0.05 |  | 7.43 | 4.26 |  | 6.77 |  | 82.04
12 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 个 | 62 | 29.73 | 24.4 |  | 6.33 | 3.63 |  | 5.76 |  | 69.85
12.1 | 20206039 | 开浇筑孔(楼板) | 个 | 62 | 25.41 | 0.05 |  | 2.98 | 1.71 |  | 2.71 |  | 32.86
12.2 | 31011201 | 堵洞(公称直径100mm以内) | 个 | 62 | 4.32 | 24.35 |  | 3.35 | 1.92 |  | 3.05 |  | 36.99
13 | 011703001005 | 垂直运输 | 项 | 0
13.1 | 10117104 | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上1层楼) | t | 0 | 61.52 | 0.11 |  | 7.2 | 4.13 |  | 6.57 |  | 79.53
14 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 492.36 | 30.71 | 16.59 | 1.01 | 5.65 | 3.24 |  | 5.15 |  | 62.35
14.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 不作装饰时 | m2 | 492.36 | 24.95 | 14.48 | 1.01 | 4.73 | 2.71 |  | 4.31 |  | 52.19
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [11 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
14.2 | 10117015T | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) 随外脚手架一起搭设 | m2 | 492.36 | 5.76 | 2.11 |  | 0.92 | 0.53 |  | 0.84 |  | 10.16
15 | 011701010001 | 电梯井脚手架 | m3 | 16.632 | 11.95 | 15.45 | 1.19 | 3.34 | 1.92 |  | 3.05 |  | 36.9
15.1 | 10117026 | 电梯井脚手架 | m3 | 16.632 | 11.95 | 15.45 | 1.19 | 3.34 | 1.92 |  | 3.05 |  | 36.9
钢筋工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
二层 | [13 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
16 | 011703001006 | 垂直运输 | 项 | 1 | 7785.28 | 35.59 |  | 914.81 | 523.35 |  | 833.17 |  | 10092.18
16.1 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下2层楼) | m3 | 0 | 74.37 | 0.35 |  | 8.73 | 5.01 |  | 7.96 |  | 96.42
16.2 | 10117113 | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下1层楼) | m3 | 209.338 | 37.19 | 0.17 |  | 4.37 | 2.5 |  | 3.98 |  | 48.21
加固工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
17 | 011702014006 | 有梁板模板 (1)加大梁截面模板(双面) | m2 | 20.535 | 105.35 | 36.49 | 1.68 | 16.78 | 9.62 |  | 15.29 |  | 185.21
17.1 | 20206012 | 加大梁截面模板(双面) | m2 | 20.535 | 105.35 | 36.49 | 1.68 | 16.78 | 9.62 |  | 15.29 |  | 185.21
18 | 011702002006 | 柱模板 (1)加大柱截面模板(三面) | m2 | 64.8 | 95.68 | 32.43 | 0.63 | 15.05 | 8.63 |  | 13.72 |  | 166.14
18.1 | 20206007 | 加大柱截面模板(三面) | m2 | 64.8 | 95.68 | 32.43 | 0.63 | 15.05 | 8.63 |  | 13.72 |  | 166.14
19 | 01B087 | 加设卸荷支撑 (1)加设卸荷支撑(千斤顶起重量50t 层高3.6m以内 支撑28天) | 个 | 26 | 168.46 | 57.04 | 98.16 | 37.84 | 21.69 |  | 34.49 |  | 417.68
19.1 | 20206022T | 加设卸荷支撑(千斤顶起重量50t 层高3.6m以内 支撑28天) | 个 | 26 | 168.46 | 57.04 | 98.16 | 37.84 | 21.69 |  | 34.49 |  | 417.68
20 | 030413002007 | 凿(压)槽 | m | 12.725 | 63.53 | 0.05 |  | 7.43 | 4.26 |  | 6.77 |  | 82.04
20.1 | 20206040 | 开浇筑槽(楼板) | m | 12.725 | 63.53 | 0.05 |  | 7.43 | 4.26 |  | 6.77 |  | 82.04
21 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 个 | 83 | 29.73 | 24.4 |  | 6.33 | 3.63 |  | 5.76 |  | 69.85
21.1 | 20206039 | 开浇筑孔(楼板) | 个 | 83 | 25.41 | 0.05 |  | 2.98 | 1.71 |  | 2.71 |  | 32.86
21.2 | 31011201 | 堵洞(公称直径100mm以内) | 个 | 83 | 4.32 | 24.35 |  | 3.35 | 1.92 |  | 3.05 |  | 36.99
22 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 602.175 | 30.71 | 16.59 | 1.01 | 5.65 | 3.24 |  | 5.15 |  | 62.35
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [11 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
22.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 不作装饰时 | m2 | 602.175 | 24.95 | 14.48 | 1.01 | 4.73 | 2.71 |  | 4.31 |  | 52.19
22.2 | 10117015T | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) 随外脚手架一起搭设 | m2 | 602.175 | 5.76 | 2.11 |  | 0.92 | 0.53 |  | 0.84 |  | 10.16
23 | 030413002008 | 凿(压)槽 | m | 247.8 | 21.18 | 0.05 |  | 2.48 | 1.42 |  | 2.26 |  | 27.39
23.1 | 20206038 | 开钢筋槽(石墙) | m | 247.8 | 21.18 | 0.05 |  | 2.48 | 1.42 |  | 2.26 |  | 27.39
24 | 011703001008 | 垂直运输 | 项 | 1 | 998.59 | 1.79 |  | 116.87 | 67.04 |  | 106.64 |  | 1290.93
24.1 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上2层楼) | t | 0 | 123.05 | 0.22 |  | 14.41 | 8.26 |  | 13.13 |  | 159.07
24.2 | 10117104 | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上1层楼) | t | 16.232 | 61.52 | 0.11 |  | 7.2 | 4.13 |  | 6.57 |  | 79.53
25 | 011701010003 | 电梯井脚手架 | m3 | 18.48 | 11.95 | 15.45 | 1.19 | 3.34 | 1.92 |  | 3.05 |  | 36.9
25.1 | 10117026 | 电梯井脚手架 | m3 | 18.48 | 11.95 | 15.45 | 1.19 | 3.34 | 1.92 |  | 3.05 |  | 36.9
钢筋工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
三层 | [13 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
26 | 011703001007 | 垂直运输 | 项 | 1 | 14891.55 | 70.08 |  | 1748.06 | 1003.18 |  | 1593.88 |  | 19306.76
26.1 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下3层楼) | m3 | 0 | 111.56 | 0.52 |  | 13.1 | 7.51 |  | 11.94 |  | 144.63
26.2 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下2层楼) | m3 | 200.236 | 74.37 | 0.35 |  | 8.73 | 5.01 |  | 7.96 |  | 96.42
加固工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
27 | 011703001009 | 垂直运输 | 项 | 1 | 233.06 | 0.42 |  | 27.29 | 15.64 |  | 24.87 |  | 301.28
27.1 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上3层楼) | t | 0 | 184.57 | 0.33 |  | 21.61 | 12.39 |  | 19.7 |  | 238.6
27.2 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上2层楼) | t | 1.894 | 123.05 | 0.22 |  | 14.41 | 8.26 |  | 13.13 |  | 159.07
28 | 011701010002 | 电梯井脚手架 | m3 | 18.48 | 11.95 | 15.45 | 1.19 | 3.34 | 1.92 |  | 3.05 |  | 36.9
28.1 | 10117026 | 电梯井脚手架 | m3 | 18.48 | 11.95 | 15.45 | 1.19 | 3.34 | 1.92 |  | 3.05 |  | 36.9
29 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 343.963 | 30.71 | 16.59 | 1.01 | 5.65 | 3.24 |  | 5.15 |  | 62.35
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [11 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
29.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 不作装饰时 | m2 | 343.963 | 24.95 | 14.48 | 1.01 | 4.73 | 2.71 |  | 4.31 |  | 52.19
29.2 | 10117015T | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) 随外脚手架一起搭设 | m2 | 343.963 | 5.76 | 2.11 |  | 0.92 | 0.53 |  | 0.84 |  | 10.16
钢筋工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
四层 | [13 empty] | 单位工程(20房屋建筑加固)
加固工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)
钢筋工程 | [13 empty] | 分项工程(20房屋建筑加固)

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 876516.7
二 |  | 材料
1 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 0.213 | 3298.305 | 703.23
2 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 1.875 | 3231.21 | 6059.88
3 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 0.225 | 3231.21 | 725.71
4 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 0.439 | 3231.21 | 1417.98
5 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 7.239 | 3231.21 | 23390.05
6 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 0.689 | 3231.21 | 2227.31
7 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 0.152 | 3422.91 | 521.79
8 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 1.008 | 3422.91 | 3451.56
9 | 01030250 | 镀锌铁丝 | Φ4.0 | kg | 0.017 | 7.53 | 0.13
10 | 01130150 | 扁钢 | 50×5 | kg | 5210.73 | 3.535 | 18419.93
11 | 01210260 | 角钢 | 75×6 | kg | 15632.19 | 3.461 | 54103.01
12 | 01290420 | 钢板（Q235） | δ6 | t | 12.79 | 3845.715 | 49185.4
13 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 6.42 | 5.937 | 38.12
14 | 02190421 | 裂缝注胶器 |  | 个 | 255 | 10.362 | 2642.31
15 | 02310200 | 碳纤维布 | 单向 300g/m2 | m2 | 1019.16 | 70.684 | 72038.3
16 | 03010020 | 玻璃管锚栓 | Ф10 | 套 | 2142 | 8.339 | 17862.14
17 | 03010030 | 玻璃管锚栓 | Ф12 | 套 | 7133.88 | 10.927 | 77951.91
18 | 03010050 | 玻璃管锚栓 | Ф16 | 套 | 554.88 | 22.621 | 12551.94
19 | 03010080 | 玻璃管锚栓 | Ф22 | 套 | 663 | 44.198 | 29303.27
20 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 376.364 | 7.167 | 2697.4
21 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 486.72 | 7.167 | 3488.54
22 | 03131010 | 植筋专用钻头 | Ф9-10 | 个 | 69.662 | 5.687 | 396.17
23 | 03131020 | 植筋专用钻头 | Ф11-14 | 个 | 69.94 | 8.531 | 596.66
24 | 03131020 | 植筋专用钻头 | Ф11-14 | 个 | 6.786 | 8.531 | 57.89
25 | 03131030 | 植筋专用钻头 | Ф15-18 | 个 | 41.682 | 18.946 | 789.71
26 | 03131040 | 植筋专用钻头 | Ф19-22 | 个 | 120.052 | 33.153 | 3980.08
27 | 03131050 | 植筋专用钻头 | Ф23-28 | 个 | 8.512 | 42.632 | 362.88
28 | 03132100 | LP32/TS32液压墙锯专用锯片 |  | 片 | 0.335 | 358.138 | 119.9
29 | 03210390 | 钢丝网 |  | m2 | 757.586 | 7.54 | 5712.19
30 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 65.96 | 0.357 | 23.55
31 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 8533.286 | 0.376 | 3208.52
32 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.139 | 198.42 | 27.52
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
33 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 12.277 | 151.422 | 1859
34 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 13.866 | 121.144 | 1679.72
35 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 1504.295 | 0.192 | 288.82
36 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 7.694 | 1978.77 | 15223.74
37 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 1.617 | 1535.73 | 2483.39
38 | 13050090 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 1.218 | 10.938 | 13.32
39 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.064 | 7.732 | 0.49
40 | 14210010 | 环氧树脂 | 综合 | kg | 12.5 | 15.272 | 190.9
41 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 116.636 | 3.802 | 443.45
42 | 14351160 | 专用减水剂（清水、自密实、轻骨料混凝土） | HWR-S | kg | 127.492 | 5.432 | 692.54
43 | 14411080 | 锚固型结构胶 | A级 | kg | 830.823 | 23.558 | 19572.53
44 | 14411080 | 锚固型结构胶 | A级 | kg | 19.867 | 23.558 | 468.01
45 | 14411090 | 灌注型结构胶 | A级 | kg | 6264.14 | 32.983 | 206610.14
46 | 14411100 | 混凝土修补胶 | A级 | kg | 1042.49 | 18.85 | 19650.93
47 | 14411120 | 结构粘钢胶 | A级 | kg | 5737.288 | 23.558 | 135159.04
48 | 14411130 | 裂缝灌注胶 | A级 | kg | 19 | 42.408 | 805.75
49 | 14411140 | 碳纤维胶 |  | kg | 1389.764 | 37.701 | 52395.47
50 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 83.389 | 3.755 | 313.14
51 | 17070400 | 无缝钢管 | Φ159×6 | kg | 524.247 | 4.984 | 2612.85
52 | 34090130 | 金刚石刀片 |  | 片 | 0.316 | 412.805 | 130.36
53 | 34110080 | 水 |  | m3 | 3.867 | 3.621 | 14
54 | 35010130 | 木模板 |  | m3 | 1.224 | 3204.585 | 3922.41
55 | 35010140 | 胶合板模板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 62.737 | 43.569 | 2733.41
56 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.268 | 3.302 | 0.88
57 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 5.054 | 158.334 | 800.17
58 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 34.955 | 158.334 | 5534.63
59 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 23.366 | 11.31 | 264.28
60 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 5418.926 | 0.426 | 2308.46
61 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.054 | 2257.8 | 121
62 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 132.998 | 4.356 | 579.34
63 | 35050040 | 锦纶安全网 | 60目 | m2 | 2.873 | 9.425 | 27.07
64 | 35050070 | 密目安全网（阻燃） | 1.5×6 | m2 | 579.524 | 4.739 | 2746.36
65 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 81.178 | 1 | 81.18
66 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 59811.338 | 1 | 59811.34
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市妈祖海洋中心加固工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
67 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.136 | 376.62 | 51.22
68 | 80010730 | 预拌同配比砂浆 | C45(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.412 | 316.977 | 130.54
69 | 80090280 | 改性环氧类聚合物砂浆I级 | 单组份 | kg | 102534.027 | 2.04 | 209169.42
70 | 80090280 | 改性环氧类聚合物砂浆I级 | 单组份 | kg | 86978.672 | 2.173 | 189004.65
71 | 80213550 | 预拌非泵送普通混凝土 | C45(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 21.072 | 435.33 | 9173.37
72 | 80216150 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 0.323 | 260.68 | 84.2
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 1.539 | 1117.914 | 1719.99
2 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 2.95 | 592.837 | 1749.13
3 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 6.994 | 1002.802 | 7013.1
4 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 126.957 | 89.46 | 11357.6
5 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.022 | 86.274 | 1.93
6 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 130.344 | 28.671 | 3737.1
7 | 99450430 | 电锤 | 520W | 台班 | 130.344 | 6.86 | 894.16
8 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 20385.595 | 1 | 20385.59